## Sheet1
型号 | NP80 | N60 | N50 | C40
应用特性 | 微量和常规比色皿应用 | 微量应用 | 微量应用 | 常规比色皿应用（可升级微量）
全光谱扫描 | 200 – 900 nm | 200 – 900 nm | 200 – 650 nm | 200 - 900 nm
dsDNA浓度检测范围 | 1 - 16,500 ng/µl | 1 - 16,500 ng/µl | 5 – 7,500 ng/µl | 0.1 - 130ng/µl
蛋白质浓度检测范围 | BSA: 0.03 - 478 mg/ml | BSA: 0.03 - 478 mg/ml | BSA: 0.15 - 217 mg/ml | BSA: 0.003– 3.7 mg/ml
测量时间 | 3.5-6.0 s | 3.5-6.0 s | 6-10s | 3.5s
微量样品应用 | √ | √ | √ | 可选
常规比色皿应用 | √ | ● | ● | √
涡旋混匀器 | √ | √ | ● | ●
内置电池电源 | 可选 | 可选 | ● | 可选
7英寸 LCD 触摸屏 (兼容手套操作) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选